“宿舍水表”招标具体参数要求

| 序号 | 分项 名称 | 技术指标 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 院系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍水表 | 1、计量功能 可计量用水量 2、远程开关阀（远程无距离区域限制） 可实现远程实时开关阀 3、自动抄表 一天上传一次数据 4、自动来/断水 实现欠费自动断水，充费自动来水 5、水价设置 水费单价可随意设置 6、水费 水费直接进入北京科技大学天津学院财务处账户 7、充值方式（远程无距离区域限制） 软件直充，手机微信或支付宝扫码充值，手工传统IC卡充值 8、短信通知 剩余水费低于短信通知设定值时，会短信通知提醒用户缴费 9、电表工作温度 -20度~75度 - 电池欠压，开关阀异常，后台自动报警 - 查询功能 在后台可以查询用户缴费和用水情况 - 售后服务 自合同签订后，整表两年内免费维修。如水表质保期后出现问题，可收取成本费对水表进行维修。 |  | DN25 | 套 | 664 | 后勤处 |
| 2 | 宿舍水表 | 1、计量功能 可计量用水量 2、远程开关阀（远程无距离区域限制） 可实现远程实时开关阀 3、自动抄表 一天上传一次数据 4、自动来/断水 实现欠费自动断水，充费自动来水 5、水价设置 水费单价可随意设置 6、水费 水费直接进入北京科技大学天津学院财务处账户 7、充值方式（远程无距离区域限制） 软件直充，手机微信或支付宝扫码充值，手工传统IC卡充值 8、短信通知 剩余水费低于短信通知设定值时，会短信通知提醒用户缴费 9、电表工作温度 -20度~75度 - 电池欠压，开关阀异常，后台自动报警 - 查询功能 在后台可以查询用户缴费和用水情况 - 售后服务 自合同签订后，整表两年内免费维修。如水表质保期后出现问题，可收取成本费对水表进行维修。 |  | DN32 | 套 | 24 | 后勤处 |