| 名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温万能力学试验机 | 试验条件可高温，可常温，参数：试验力：100KN 精度等级：0.5级。用于高温条件下金属、非金属和复合材料构件的弯曲，剪切、拉伸压缩（蠕变）等力学性能检测。满足GB、ISO、ASTM、JIN等多种试验方法的相关要求，1200℃高温炉型 | 1.上海拓丰 2.济南美特斯 3.长春新试 | 型号：TFW-100G/CMT5105G/WDGW-100-1100 | 台 | 1 |