“智能电表及配套设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项 名称 | 技术指标 | 参考图片 | 单位 | 规格 | 数量 | 院系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电表及配套设备 | 1、计量功能 可计量用电量 2、远程开关阀（远程无距离区域限制） 可实现远程实时开关阀 3、自动抄表 一天上传一次数据 4、自动来/断电 实现欠费自动断电，充费自动来电 5、电价设置 电费单价可随意设置 6、电费 电费直接进入北京科技大学天津学院财务处账户 7、充值方式（远程无距离区域限制） 软件直充，手机微信或支付宝扫码充值，手工传统IC卡充值 8、短信通知 剩余电费低于短信通知设定值时，会短信通知提醒用户缴费 9、电表工作温度 -20度~75度 - 电池欠压，开关阀异常，后台自动报警，电池供电保证至少可用5年 - 查询功能 在后台可以查询用户缴费和用电情况 - 售后服务 自合同签订后，整表两年内免费维修。如电表质保期后出现问题，可收取成本费对电表进行维修。 |  | 套 | 单相40A | 679 | 后勤处 |
|  |  |  |  |  | 3相40A | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 3相60A | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 3相20A | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3相80A | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 单相80A | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 单相60A | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3相100A | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 带互感器 倍率60 6A | 1 |  |