“涂料制备设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散机 | 功率750w，转速0-6000，手动弹簧升降260mm，料筒容积1.25L，分散盘50&60mm | 台 | 2 |
| 2 | 斯托默粘度计 | 电压220,50HZ 测试范围：40-140KU。显示精度0.1KU，转子速度200r | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢比重杯 | 100ml，50ml 两个规格各买1个 | 个 | 2 |
| 4 | 光泽度仪 | 测试范围：20°：0-2000GU，60°：0-1000GU。85°：0-160GU.示值误差：≤±1.2GU | 台 | 1 |
| 5 | 漆膜划格板 | 1mm；2mm | 个 | 2 |
| 6 | 套装型线棒涂布器 | 常规长度，涂膜厚度80,100,120,150微米 | 套 | 1 |
| 7 | 流挂仪 | 50-275μm，250-475μm 两个规格各买1个 | 个 | 2 |
| 8 | 细度刮板 | 单槽0-50μm，单槽0-100μm 两个规格各买1个 | 个 | 2 |
| 9 | 四面制膜器 | 4面制膜器50,100,150,200微米 | 个 | 2 |
| 10 | 漆膜冲击器 | 高50cm | 台 | 1 |
| 11 | 涂层测厚仪 | 测量范围：0～2000µm 准确度： ≤±2.5μm | 个 | 1 |
| 12 | 漆膜磨耗仪 | 转速：60±2转/分 负荷：500克、750克、1000克 | 台 | 1 |
| 13 | 小车式铅笔硬度计 | 铅笔笔芯对漆膜压力：750g/1000g 两个规格各买1个 | 个 | 2 |
| 14 | 智能型直线干燥时间记录仪 | 可测量时间1-48分钟 | 台 | 1 |
| 15 | 最低成膜温度仪 | 测试温度-10℃—60℃ | 台 | 1 |
| 16 | 盐雾腐蚀箱 | 可在50℃工作，温度波动范围在±0.5℃ | 台 | 1 |
| 17 | 紫外老化箱 | 主机UV波长为340或313nm， 辐照范围0.3-1.55w/m2 纯水机内原水压力： >0.15MP 内原水水质要求： <250us/cm 辐照度计：可测313nm波长和340nm波长的辐照度 | 套 | 1 |