“环境综合实验室色谱仪”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 环境综合实验室色谱仪主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 213209 | 高效液相色谱仪 （进口设备） | 1. Pump Unit 泵单元 LC-20AT Solvent Delivery Unit 溶液输送单元 Seal,GFP,42455 柱塞密封圈，Mixer 高效混合器MR180μL II DGU-20A3R Degassing Unit 脱气单元 2. Sample Injector进样器 SIL-20A Autosampler自动进样器 Sample vial, 1.5mL,100pcs/set 样品瓶 Reservoir Tray 贮液瓶托盘 3. Column Oven柱温箱 CTO-20A Column Oven柱温箱 4. Detector检测器 SPD-20A UV-VIS Detector 高灵敏度紫外可见光可变波长检测器 RID-20A Refractive Index Detector示差折光检测器 5. System Controller系统控制器 CBM-20Alite System Controller网络化系统控制器 6. Packed Columns色谱柱 Shim-pack GIST C18 5um 4.6 x 250mm，色谱柱 PEEK管O.D.1.6mm×I.D.0.13mm×L3m 接头，PEEK（5个装） Filter,0.5um,10pc/pkg Prefilter for XR column XR-ODS柱用在线过滤器，孔径：0.5 um，材质：SUS316 7. 软件操作系统 LabSolutions LC Workstation Ver.5 Single LC（中文版） | 台 | 1 |
| 2 | 213209 | 台式电脑 | CPU型号：Intel酷睿i3； CPU频率：3GHz； 内存容量：8GB ； 硬盘容量：1T 固态硬盘； 显卡芯片：集成 操作系统：win10 | 台 | 1 |