“第八、九、十教学楼部分教室监控”招标具体参数要求

| 项目编号 | 预算编号 | 分项名称 | 第八、九、十教学楼部分教室监控主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 223303 | 第八、九、十教学楼部分教室监控更新 | 夜视类型：红外夜视 存储编码：H.264、H.265 存储方式：硬盘 探头个数：1个 像素：400W 智能识别：移动识别 适用面积：81-200㎡ 监控类型：球机监控 变倍变焦：数字+光学 供网方式：网线 供电方式：电源供电 防水等级：IP6 厂家提供安装服务 | 台 | 70 |