“舞蹈系中央空调”招标具体参数要求

| 编号 | 项目 | 舞蹈系中央空调主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞蹈系 中央空调 | 功率: 5匹 工作方式: 变频空调 冷暖方式: 冷暖型 适用户型: 厂房 外机能效能级: 一级 空调类型: 多联式 保修期: 72个月 制热适用面积: 1000㎡ 制冷适用面积: 1000㎡ 需看场地进行定制 场地大约1000平米 有6个100-160平米大小的教室 | 套 | 1 |

注：含施工及辅料