“舞蹈系新风系统”招标具体参数要求

| 编号 | 项目 | 舞蹈系新风系统主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞蹈系 新风系统 | 功能: 净化空气 材质: 金属 风量: 150~500m³/h 智能类型: 其他 需看场地进行定制 场地大约1000平米 有6个100-160平米大小的教室 | 套 | 1 |

注：含施工及辅料